SE APROBĂ

Adrian PINTEA

DIRECTOR GENERAL

# Propun aprobarea

# Paul Eduard KMEN

# DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CAIET DE SARCINI

pentru furnizarea de gaze naturale categorie de consum C1

pentru anul 2022 și 4 luni în anul 2023

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legale care reglementează domeniul de furnizare a gazelor naturale și pe care ofertantul trebuie să le respecte.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în concordanță cu necesitățile autorității contractante.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei.

Furnizarea gazelor naturale ofertate trebuie să îndeplinească condițiile de calitate menționate în prezentul caiet de sarcini.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ IN CALITATE DE ACHIZITOR

Persoana juridică achizitoare este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu sediul în Bd. Carol I nr.17, sect.2, București.

- Obiectul achiziției

Obiectul achiziţiei îl constituie achiziționarea gazelor naturale categoria de consum C1, pentru punctul de consum aparținând Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, situat în Bd. Carol I nr.17, sect.2, București, de la orice furnizor de gaze naturale ce deține licență de furnizare emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), licenţă a cărei valabilitate va trebui menţinută de furnizor pe toată perioada de derulare a contractului.

- Cantitatea de gaze naturale de categoria de consum C1 estimată a fi consumată pe durata întregului contract este următoarea:

| Nr. crt. | Cantitate Contract (8 luni) 01.05-31.12.2022 | Cantitate Contract (4 luni) 01.01-31.04.2023 | Cantitate Totală (12 luni) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239 Mwh | 336Mwh | 575 Mwh |

  - Consumul estimat defalcat lunar pentru locul de consum Bd. Carol I nr.17

| Perioada 2022 | U/M | Cantitatea estimată a fi consumată(MWh) |
| --- | --- | --- |
| Mai 2022 | MWh | 18 |
| Iunie2022 | MWh | 4 |
| Iulie 2022 | MWh | 3 |
| August2022 | MWh | 3 |
| Septembrie 2022 | MWh | 4 |
| Octombrie 2022 | MWh | 47 |
| Noiembrie 2022 | MWh | 60 |
| Decembrie 2022 | MWh | 100 |
| TOTAL 8 luni din 2022 |  | 239 |
| Ianuarie 2022 | MWh | 110 |
| Februarie 2022 | MWh | 90 |
| Martie 2022 | MWh | 58 |
| Aprilie 2022 | MWh | 52 |
| TOTAL 4 luni din 2023 |  | 336 |
| TOTAL estimat 12 luni |  | 575 |

- Cerinţe minimale obligatorii

- Pentru punctul de consum din Bd. Carol I nr.17, Sector 2 București, furnizorul se obligă prin contract să asigure consumatorului gazele naturale, în termenii contractați și în conformitate cu indicatorii de performanţă stabiliţi de ANRE prin Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;

- furnizorul va asigura la punctul de consum menționat, atât cantitatea de gaze naturale, cât şi serviciul de transport şi distribuţie;

- furnizorul va deţine licenţă de furnizare a gazelor naturale emisă de către autoritatea publică competentă ANRE, valabilă la data limită de depunere a ofertelor; aceasta va fi prezentată în copie lizibilă „conformă cu originalul”.

- Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi cea conformă cu documentaţia tehnică avizată de operatorul de sistem;

- Furnizorul, prin intermediul OR, este obligat să asigure racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului pentru punctul de consum din Bd. Carol I nr.17, Sector 2 București la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

- cheltuielile ocazionate de înlocuirea unităţilor de măsurare (contoarelor) existente, dacă este cazul, vor fi suportate de operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile ANRE în vigoare; în cazul în care noul furnizor de gaze naturale solicită, în mod justificat, schimbarea contoarelor existente la locul de consum, costurile aferente vor cădea integral în sarcina acestuia;

- Furnizarea gazelor naturale se va face în regim neîntrerupt, constant şi fără limită de consum, cu excepţia următoarelor situaţii:

a) forţă majoră;

b) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale, la punctele de consum vizate;

- furnizorul se obligă să asigure, prin intermediul operatorului de rețea:

- evidența cantității de gaze naturale furnizată;

- gestiunea grupurilor de măsurare/ contoarelor;

- instalarea, verificarea, întreținerea, repararea și înlocuirea grupurilor de măsură/ contoarelor;

- confirmarea de către o persoană autorizată a furnizorului a oricărei întreruperi;

- existența unor centre de prelucrare a reclamațiilor telefonice, fiecare reclamației fiind înregistrată, reclamantul primind număr de înregistrare

- telecitirea lunară a grupurilor de măsurare/contoarelor, consemnându-se cantităţile de gaze naturale consumate într-un proces – verbal;

- în propunerea tehnică, se va preciza numărul de telefon şi persoana de contact a operatorului de rețea pentru transmiterea eventualelor solicitări de remediere a avariilor.

- furnizorul analizează şi verifică, în cel mai scurt timp, situaţiile deosebite sesizate de consumator şi răspunde tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform Ordinului ANRE privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, în vigoare la data respectivă;

- furnizorul va asigura un punct unic de contact care va cuprinde un punct central, cu registratură proprie, care dispune de personal și dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea serviciilor de contractare, facturare, încasare, informare, preluarea şi soluţionarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc., inclusiv pentru preluarea/soluţionarea/redirecţionarea către alte entităţi responsabile a solicitărilor acestora) și un serviciu permanent de voce și date, asigurat printr- un centru de telefonie, respectiv call-center, pagină proprie de internet, o adresă de poștă electronică și un număr de fax, în vederea rezolvării unor situaţii urgente, neprevăzute care ar putea apărea.

- Furnizorul va asigura un punct permanent de contact (7/7, 24/24) în vederea rezolvării unor situaţii urgente, neprevăzute care ar putea apărea.

- La solicitarea consumatorului, furnizorul este obligat să solicite operatorului de rețea să ia măsuri în termenul legal pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție/transport, în conformitate cu reglementările aplicabile in vigoare;

- Nu se admit întreruperi în alimentarea cu gaze naturale, cu excepția întreruperilor programate, care vor fi anunțate cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de executarea lucrării;

- Întreruperea, limitarea parametrilor tehnici, respectiv reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă, de operatorul de rețea, cu notificarea furnizorului, acesta având obligația de a înștiința de îndată consumatorul;

- furnizorul va transmite consumatorului datele și duratele reviziilor programate de către operatorul de rețea;

- furnizorul de gaze naturale are obligaţia să emită facturi fiscale care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clientului final posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale;

- Condiții obligatorii privind stabilirea prețului și plata gazelor naturale comsumate. Ajustarea prețului contractului

  - Pretul de contract ofertat (lei /MWh), în baza caruia se va încheia contractul, se va calcula cu formula: Preț contract = Preț componenta nr. 1 + Preț componenta nr. 2 + acciză + TVA, unde:

  - Preț componenta nr. 1 reprezintă preţul efectiv de furnizare al gazelor naturale (prețul de bază specific fiecărui furnizor) – ferm, în lei fără TVA și fără acciză, pe toată perioada derulării contractului şi nu poate suferi modificări, indiferent de cantitatea de gaze naturale consumată;

  - Pret componenta nr. 2 rezultată din aplicarea tarifelor reglementate pentru activitățile de transport și distribuţie – conform formularului centralizator prețuri de mai jos – ajustabilă pe perioada de derulare a contractului, conform actelor normative care le reglementează (acte normative impuse de guvern și ANRE).

| Categorie consumator | Pret componenta nr. 1 (lei, fara T.V.A/MWh și fără acciză) - Pret efectiv al gazelor naturale ofertat (FERM) | Pret componenta nr. 2 (lei, fara T.V.A/MWh și fără acciză): Tarife reglementate A.N.R.E. si taxe legale |  | Pret ofertat (lei, fara T.V.A./MWh) = Pret componenta nr. 1 (lei, fara T.V.A/MWh) + Pret componenta nr. 2 (lei, fara T.V.A/MWh) | Acciza | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarife de transport (lei, fara T.V.A/MWh) | Tarife specifice de distributie (lei, fara T.V.A/MWh) |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 |
| C1 |  |  |  |  |  |  |

Acciza aferentă gazelor naturale utilizate în scop necomercial poate fi ajustată numai ca urmare a unor modificări legislative sau a emiterii de acte administrative de către autorități competente. Valoarea accizei necomerciale va fi cea reglementată la data depunerii ofertei.

Tarifele serviciilor reglementate de ANRE (transport și distribuție) se ajustează numai ca urmare a ordinelor emise de ANRE al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul unitar final al unui MWh de gaze naturale;

Orice cheltuieli legate de piața de echilibrare a gazelor naturale, precum și alte taxe și comisioane necesare îndeplinirii contractului de furnizare, cad în sarcina exclusivă a furnizorului. Furnizorul este exceptat de la plata taxelor aferente activităţii de reluare a furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii (conform art.58 lit f) din Ordinul ANRE nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare);

  - Ajustarea reprezintă o clauză de revizuire în sensul prevederilor art. 221, alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si se aplică de la data intrării in vigoare a modificarii actelor normative respective. În acest caz, furnizorul are obligația să notifice achizitorului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe facturaă,  reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale.

CLAUZA DE REVIZUIRE conform prevederilor art. 221, alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

“Preţul unitar şi valoarea contractului pot fi ajustate numai pentru componenta nr. 2, respectiv în baza actelor normative emise de ANRE, fără a fi necesară încheierea unui act aditional în acest sens. In acest caz, preţul de contract actualizat, va opera numai pentru cantităţile livrate după intrarea în vigoare a actelor normative emise de autorităţile abilitate ANRE, iar formula de calcul a acestuia este:

Pret de contract actualizat = Pret componenta 1 + Pret componenta 2 actualizat + acciza + TVA”

  - Contravaloarea accizei şi contravaloarea TVA vor putea fi ajustabile modificate pe parcursul derulării contractului, în conformitate cu actele normative care le reglementează prevederile legale în vigoare.

  - Contravaloarea gazelor naturale se achită în baza facturii fiscale detaliate, emise de furnizor, în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii; factura pentru gazele naturale consumate se va emite în primele 15 zile calendaristice ale lunii în curs pentru consumul din luna precedentă, și va fi aferentă consumului efectiv contorizat, fără factură de avans și fără garanții. Factura se trimite de către furnizor în mod gratuit achizitorului  în maxim cinci zile calendaristice de la data emiterii, fie prin poștă la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, situat în Bd. Carol I nr.17, sect.2, București, fie  prin email, la adresa patrimoniu@apia.org.ro.

  - Factura fiscala va contine obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: datele de identificare și de contact ale furnizorului, inlcusiv o adresă de e-mail ; adresa și codul de identificare a locului de consum ; perioada de facturare, cantitatea de gaze naturale livrată/furnizată/consumată (conform telecitirii grupurilor de măsurare/contoarelor); prețul unitar; indecsii noi și indecsii vechi; celelalte costuri legal stabilite (accize, TVA) vor fi notificate prin intermediul facturii și defalcate separat.

  - Nu se acceptă la plată cantitatile de gaze naturale în avans, ci doar cele rezultate în urma telecitirii (citirea de la distanță) a grupurilor de măsurare/contoarelor.

Preţul de contract nu va fi afectat de depăşirea/neatingerea pe parcursul perioadei de derulare a contractului a cantităţii maxime estimate. Autoritatea contractantă va plăti furnizorului numai contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate, la preţul de contract.

Citirea grupurilor de măsurare/ contoarelor se va face lunar, prin telecitire.

- Durata contractului

Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă de 8 luni, începând cu data de 01.05.2022 până la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni în anul 2023, respectiv până la 30.04.2023, conform art 165 din HG nr.395/2016, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu păstrarea prețului ferm propriu de furnizare și pentru  perioada de furnizare de 4 luni din anul 2023 propusă de autoritatea contractantă și acceptată de furnizor.

- Riscuri si măsuri de gestionare a acestora - atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante în implementarea contractului

- Furnizorul își asumă riscurile în cazul întreruperii alimentării cu gaze naturale din culpa lui, a operatorului de transport sau a operatorului de distributie, platind daune interese, conform prevederilor legale.

- Pentru daunele dovedite de autoritatea contractantă, produse ca urmare a nerespectarii de catre operatorul de distributie a indicatorilor de performantță privind continuitatea alimentarii cu gaze naturale, stabililiti în Standardul de performanță, furnizorul va plati despăgubiri în conformitate cu prevederile legale aplicabile

- În cazul în care achizitorul nu achită contravaloarea facturilor după  trecerea termenului prevăzut, furnizorul poate să dispună operatorului de rețea, întreruperea gazelor naturale prin deconectarea consumatorului din punctele de racordare la instalațiile operatorului de rețea. În acest caz, cheltuielile pentru deconectare respectiv reconectare, vor fi suportate de consumator.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de catre una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului  și de a pretinde plata de daune-interese.

- Riscul privind Costuri suplimentare și întârzieri care se datorează  modului de gestionare a contractului de catre furnizor ca urmare a desfășurării neconforme a activității acestuia, respectiv solicitări de schimbări substanțiale a contractului pentru a decala timpii de executie și plăți mai mari către contractant. Pentru eliminarea riscului,  furnizorul va suporta orice consecințe decurg din desfășurarea neconformă a activității, exclusiv din vina sa. Furnizorul trebuie sa asigure livrarea produsului în termenele programate, la nivelul calitativ și în costurile  prevăzute în ofertă.

- Riscul privind Costuri neprevăzute, cauzate de necesitatea unor utilități și sau dotări/echipamente suplimentare, necesare derulării contractului, dar fără de care executarea contractului este dificilă sau chiar imposibilă. Pentru eliminarea riscului,  în cazul în care furnizorul consideră ca sunt necesare utilități și/sau dotări/echipamente suplimentare, le va achiziționa pe cheltuiala sa.

7.  Criteriul de atribuire si factori de evaluare

7.1 Criteriul de atribuire:

Criteriul de atribuire pe care îl propunem este cel mai bun raport calitate preț, în conformitate cu art. 187, alin. (3) lit. c) din legea 98/ 2016 privind achizițiile publice.

7.2 Factorii de evaluare utilizaţi:

A. Preţul ofertei

Componenta financiară 98%

Punctaj maxim total 98

Algoritm de calcul

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte prețuri ofertate punnctajul P (n) se calculează proportional astfel:

P(n) = (Preț minim ofertat/ Preț n) xpunctaj maxim alocat.

B.Suport tehnic

Componenta tehnică 2%

Punctaj maxim total 2

Algoritm de calcul

Suportul tehnic va avea o pondere de 2% din punctajul total și va fi calculat în funcție de oferta fiecărui operator economic. Punctajul se va calcula astfel:

- Pentru ofertele care specifică o persoană de contact dedicată la dispoziția autorității contractante (o persoană care să ofere asistență, informații și servicii, 24/24 ore, 7/7 zile), fiecare sesizare/reclamație fiind înregistrată, reclamantul primind număr de înregistrare, se acordă 2 puncte;

- Pentru ofertele care specifică doar call center la dispoziția autorității contractante (24/24 ore, 7/7 zile), fiecare reclamație fiind înregistrată, reclamantul primind număr de înregistrare, se acordă 1 puncte;

- Pentru ofertele care nu specifică o persoană de contact dedicată sau call center la dispoziția autorității contractante (24/24 ore, 7/7 zile), se acordă 0 puncte.

Cristina GAVRILĂ

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU,

ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV

Florina STĂNESCU

ŞEF SERVICIU P.GPA.A

Nicoleta VRÂNCEANU

Consilier asistent